АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Багаевского района

Ростовской области

ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от                              2023 №

ст. Багаевская

Об утверждении «Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области на 2024- 2026 годы»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказа Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды)»; Приказа Министерства экономического развития РФ от 09.03.2023 г. № 158 «О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425"» .

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области на 2024- 2026 годы (приложение №1)

2. Данное постановление  разместить на официальном сайте Администрации поселения.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения                                                 Д.Н. Лазарец

Приложение №1

УТВЕРЖДАЮ

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения

______________ Д.Н. Лазарец

«        » _______________ 2023 г.

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области на 2024- 2026 годы

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области

| Полное наименование организации | Администрация Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23.11.2009г. №261 ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 07.10.2019г. №1289 «О требованиях к снижению государственными (муниципальными) учреждениями в сопоставимых условиях суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды»; Приказ Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 г. №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организацией с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 июля 2020 г. № 425 «Об утверждении методических рекомендаций по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды)»; Приказ Министерства экономического развития РФ от 09.03.2023 г. № 158 «О внесении изменений в Методические рекомендации по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребляемой ими воды, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 15 июля 2020 г. N 425"» . |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области |
| Полное наименование разработчиков программы | Сектор муниципального хозяйства и торговли Администрации Багаевского сельского поселения |
| Цели программы | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в Администрации Багаевского сельского поселения, предусматривающее достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижения финансовой нагрузки на бюджет учреждения за счет сокращения платежей за потребление электрической энергии, холодной воды и тепловой энергии. |
| Задачи программы | 1. Снижение удельных величин потребления организацией топливно – энергетических ресурсов (электрической энергии, холодной воды и тепловой энергии) при сохранении устойчивого функционирования учреждения, обеспечении соблюдения санитарно – гигиенических требований к организации производственного процесса; 2. Снижение величины затрат финансовых средств на оплату потребляемых топливно – энергетических ресурсов (уменьшение величины постоянных издержек); 3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет учреждения; 4. Сокращение потерь топливно – энергетических ресурсов. |
| Целевые показатели программы | Снижение удельного расхода потребляемых энергоресурсов, в том числе: электрической энергии, холодной воды и тепловой энергии. |
| Сроки реализации программы | 2024 – 2026 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Бюджет Администрации Багаевского сельского поселения |
| Планируемые результаты реализации программы | - обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической энергии, холодной воды и тепловой энергии; - снижение платежей за энергоресурсы при обеспечении комфортных условий пребывания персонала и посетителей в помещении организации; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно – энергетических ресурсов. |

СВЕДЕНИЯ

о целевых показателях программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области.

| № п\п | Показатель | Удельное годовое значение | Уровень высокой эффективности | Потенциал снижения потребления | Целевой уровень экономии | Целевой уровень снижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024г. | 2025г. | 2026г. |
| Здание Администрации Багаевского сельского поселения расположенного по адресу: 346610 Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Красноармейская 5. |
| 1 | Удельное потребление электроэнергии (в расчете на 1 м2 площади), кВтхч\м2 | 45,76 | 33,3 | 26,1% | 2,6% | 44,27 | 43,08 | 41,89 |
| 2 | Удельное потребление холодной воды, м3\чел. | 0,002 | 5,1 | 0% | 0% | Потребление эффективно. Требование не устанавливается |
| 3 | Удельное потребление тепловой энергии тут/год | 8,92 | 29,2 | 0% | 0% | Потребление эффективно. Требование не устанавливается |
| Служебное помещение для футбольного поля расположенное по адресу: 346610 Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул.Мичурина 59а |
| 4 | Удельное потребление электроэнергии (в расчете на 1 м2 площади), кВтхч\м2 | 4,88 | 17,8 | 0% | 0% | Потребление эффективно. Требование не устанавливается |
| 5 | Удельное потребление холодной воды, м3\чел. | 0,01 | 0,62 | 0% | 0% | Потребление эффективно. Требование не устанавливается |

РАСЧЕТ

целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области.

Администрация Багаевского сельского поселения располагается в здании общей площадью  417,8 м2 (полезная площадь 334,24 м2)по адресу: Ростовская область, Багаевский район, ст. Багаевская, ул. Красноармейская 5. Учитывая назначение здания, оно отнесено к функционально – типологической группе административных зданий в соответствии с «методическими рекомендациями по определению в сопоставимых условиях целевого уровня снижения государственными (муниципальными) учреждениями суммарного объема потребляемых ими дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля, а также объема потребленной ими воды», утвержденными приказом Минестерства экономического развития РФ от 15 июля 2020 г. № 425 (далее – методические рекомендации). Кроме этого на балансе Администрации имеется служебное помещение для футбольного поля  общей площадью 192,2 м2 (полезная площадь 183,2 м2)- оно отнесено в соответствии с методическими рекомендациями к крытым спортивным сооружениям (спортивные залы и спорткомплексы, физкультурно – досуговые комплексы, лекгоатлетические манежи).

Электрическая энергия.

Удельный расход электрической энергии в базовом 2021г. в методических рекомендациях определен как отношение количества потребленной электроэнергии к площади зданий. Исходные данные для расчета и результаты расчета удельного потребления электроэнергии по зданиям учреждения приведены в табл. 1.

Таблица 1

Результаты расчета удельного потребления электроэнергии по зданиям Администрации Багаевского сельского поселения.

| Здание | Полезная площадь здания | Потребление электроэнергии, кВтхч/м2 | Удельное потребление электроэнергии, кВтхч/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация | 334,24 | 15296 | 45,76 |
| Служебное помещение | 183,2 | 894 | 4,88 |

Удельное потребление электроэнергии в здании Администрации, составляет 45,76 кВтхч/м2.

УРээбаз= 15296 кВтхч / 334,24 м2 = 45,76 кВтхч/м2.

Согласно Методическим рекомендациям целевой уровень экономии составляет 2,6%. Исходя из полученного результата определены целевые показатели по годам:

- 2024г. – 44,27 кВтхч/м2;

- 2025г. – 43,08 кВтхч/м2;

- 2026г. – 41,89 кВтхч/м2.

Удельное потребление электроэнергии  служебного помещения составляет –

4,88 кВтхч/м2.

УРээбаз= 894 кВтхч / 183,2 м2 = 4,88 кВтхч/м2.

Такой результат не превышает уровень высокой эффективности, составляющий, согласно Методическим рекомендациям (таблица П4-20-1) для  крытых спортивных сооружений (спортивные залы и спорткомплексы, физкультурно – досуговые комплексы, лекгоатлетические манежи) 17,8 кВтхч/м2. По уровню потребления электроэнергии здание признается эффективным и требование по его снижению не устанавливается.

Холодная вода.

Удельный расход воды в базовом 2021г. в методических рекомендациях определен как отношение количества потребленной холодной воды к численности сотрудников и посетителей. Исходные данные для расчета и результата удельного потребления холодной воды по зданиям учреждения представлены в таблице 2.

Таблица 2

Результаты расчета удельного потребления холодной воды по зданиям Администрации Багаевского сельского поселения.

| Здание | Количество персонала и посетителей чел. | Потребление холодной воды М3 | Удельное потребление холодной воды М3/чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация | 7326 | 13 | 0,002 |
| Служебное помещение | 3380 | 31 | 0,01 |

Удельный расход воды  в здании Администрации, составляет:

УРхвсбаз= 13м3 / 7326 чел. = 0,002 м3/чел.

В соответствии с табл. П4-20-2 методических рекомендаций уровень высокой эффективности составляет 5,1 м3/чел. Исходя из полученного результата, делаем вывод об эффективном уровне потребления холодной воды, при котором требования по снижению потребления ресурса не устанавливаются.

Удельный расход холодной воды  служебного помещения составляет –

УРхвсбаз= 31м3 / 3380чел. = 0,01 м3/чел.

В соответствии с табл. П4-20-2 методических рекомендаций уровень высокой эффективности составляет 0,62 м3/чел. Исходя из полученного результата, делаем вывод об эффективном уровне потребления холодной воды, при котором требования по снижению потребления ресурса не устанавливаются.

Тепловая энергия

Удельное потребление тепловой энергии рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями как отношение потребленной тепловой энергии на нужды отопления t, Гкал, к полезной площади здания м2. Исходные данные для расчета и результата удельного потребления тепловой энергии по зданию Администрации представлены в таблице 3.

Таблица 3

Результаты расчета удельного потребления тепловой энергии по зданию Администрации Багаевского сельского поселения.

| Здание | Потребленная тепловая энергия Гкал | Полезная площадь здания м2 | Удельное потребление тепловой энергии Гкал/м2. |
| --- | --- | --- | --- |
| Администрация | 60 | 334,24 | 0,18 |

Удельный расход тепловой энергии  в здании Администрации, составляет:

УР тэ баз = 60 Гкал./334,24 м2 = 0,18 Гкал./м2

В соответствии с табл. П4-20-1 методических рекомендаций уровень высокой эффективности составляет 29,2 Вт·ч/(кв. м x °C x сутки). Исходя из полученного результата, делаем вывод об эффективном уровне потребления тепловой энергии, при котором требования по снижению потребления ресурса не устанавливаются.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности Администрации Багаевского сельского поселения Багаевского района Ростовской области

| №п/п | Наименование мероприятия программы | 2024 – 2026 гг. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия энергетических ресурсов |
|  |  |  | В натуральном выражении | В стоимостном выражении, тыс. руб./год |
|  |  | источник | Объем тыс. руб. | Кол-во | Ед. изм. |  |
| 1 | Замена светильников в здании Администрации на светодиодные | Бюджет сельского поселения | 5,000 | 750 | кВт*ч/год | 6,257 |
| 2 | Замена светильников в служебном помещении на светодиодные | Бюджет сельского поселения | 5,000 | 750 | кВт*ч/год | 6,257 |
|  | Всего по мероприятиям |  | 10,0 |  |  | 12,514 |

Приложение 2

Общие сведения об объектах и исходные данные для разработки программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Объекты Администрации Багаевского сельского поселения расположены в зоне умеренного- континентального климата, среднемесячная температура окружающего воздуха в течении года составляет:

| месяц | Температура, С | месяц | Температура, С |
| --- | --- | --- | --- |
| январь | -0,9 | июль | 24,2 |
| февраль | 3,3 | август | 26,5 |
| март | 1,5 | сентябрь | 17,2 |
| апрель | 12,8 | октябрь | 11,5 |
| май | 15,2 | ноябрь | 5,0 |
| июнь | 23,5 | декабрь | 0,1 |

Средняя скорость ветра – 2,9 м/с.

Схема расположения здания Администрации Багаевского сельского поселения.

Схема расположения служебного помещения для футбольного поля Администрации Багаевского сельского поселения.