«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения

_______________П.П.Малин

Программа №2

проведения  проверки  готовности потребителей тепловой энергии  к отопительному сезону 2022-2023 гг.

1.Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение   в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения, являются важнейшей задачей Администрации Багаевского сельского поселения, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов  к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

Своевременная и качественная подготовка объектов к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2.Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Администрация Багаевского сельского поселения организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей  и в целом теплоснабжающих организаций;

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду(таблица 1), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| №№ п/п | Объекты, подлежащие проверке | Кол-во объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования 1.МБОУ Багаевская СОШ №1 2.МБОУ Багаевская СОШ №2 3.МБОУ Багаевская СОШ №3 4.МБДОУ д/с №1 «Тополёк» 5.МБДОУ д/с №2 «Колокольчик» 6.МБДОУ д/с №4 «Берёзка» 7.МБДОУ д/с №33 «Золотой ключик» 8.МБДОУ д/с №34 «Улыбка» 9.МБДОУ д/с №27 «Светлячок» 10.МБУ ДО ДЮСШ 11.МБОУ ДОД ЦДО 12.МБОУ Федуловская СОШ 13.Отдел образования | 13 | 15-18 августа 2022 г. | В соответствии с приложением 3 |
| 2 | Администрация Багаевского района Ростовской области | 3 | 23 августа 2022 г. | В соответствии с приложением 3 |
| 3. | Администрация Багаевского сельского поселения | 1 | 23 августа 2022 г. | В соответствии с приложением 3 |
| 4. | Объекты культуры 1. РДК 2. СДК х. Федулов 3. СДК х. Белянин 4. СДК п. Задонский 5. СДК х. Дачный 6.Центральная библиотека 7.МБОУДО БАГАЕВСКОЕ ДШИ | 7 | 25 августа 2022 г. | В соответствии с приложением 3 |
|  | Объекты здравоохранения 1.МБУЗ «ЦРБ» 2. ФАП х. Федулов 3.ФАП х. Белянин 4. ФАП п.Задонский | 4 | 26 августа 2022 г. | В соответствии с приложением 3 |
| 5. | Объекты социальной защиты 1. МБУ ЦСО ГПВИ 2.УСЗН Администрации Багаевского района 3. Клиентская служба (на правах отдела) в Багаевском районе ОПФР по Ростовской области 4. ГБУСОН РО СРЦ Багаевского района | 4 | 29 августа 2022 г. | В соответствии с приложением 3 |
| 6. | Социально-значимые объекты 1.Багаевский филиала ГБУ Ростовской области «Центр содействия развития имущественно-земельных отношений» 2. Ростовский РФ АО «Россельхозбанк» в ст. Багаевской 3,ТНС энерго 4.Отдел №33 УФК по Ростовской области | 5 | 30 августа 2022 г. | В соответствии с приложением 3 |
| 7. | Объекты Правоохранительных органов 1. Отдел МВД Росси по Багаевскому району | 1 | 31 августа 2022 г. | В соответствии с приложением 3 |

При проверке комиссия проверяет выполнение требований программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 гг.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) выдается Администрацией Багаевского сельского поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов устанавливается не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября 2022 г., обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих  организаций,  потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с комиссией.

1.Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

2. Потребители тепловой энергии представляют в Администрацию Багаевского сельского поселения информацию по выполнению требований по готовности. Потребители предоставляют информацию на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневматической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Начальник сектора муниципального

хозяйства и торговли  Администрации

Багаевского сельского поселения                                          И.В.Владимиров