«УТВЕРЖДАЮ»:

Глава Администрации

Багаевского сельского поселения

_______________  Г.О.Зорина

Программа №2

проведения  проверки  готовности потребителей тепловой энергии  к отопительному сезону 2018-2019г.г.

1.Общие положения.

Обеспечение надежности функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременная и всесторонняя подготовка к отопительному периоду и его организованное проведение   в целях достижения устойчивого тепло-, водо-, электро-, газо- и топливоснабжения потребителей, поддержания необходимых параметров энергоносителей и обеспечения нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения, являются важнейшей задачей Администрации Багаевского сельского поселения, организаций жилищно-коммунального хозяйства.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду проводится в целях исключения влияния температурных и других погодных факторов на надежность их работы, предупреждения сверхнормативного износа и выхода из строя, а также для обеспечения требуемых условий жизнедеятельности населения и режимов функционирования систем коммунальной инфраструктуры и инженерно-технического обеспечения зданий в отопительный период.

Подготовка объектов  к отопительному периоду должна обеспечивать:

- нормативную техническую эксплуатацию объектов жилищно-коммунального хозяйства, соблюдение установленного температурно-влажностного режима в помещениях, санитарно-гигиенических условий проживания населения;

Своевременная и качественная подготовка объектов к отопительному периоду достигается:

- выполнением должностными лицами требований федерального и областного законодательства, муниципальных нормативных правовых актов, требований правил, руководств и инструкций по эксплуатации объектов;

- материально-техническим обеспечением ремонтно-восстановительных работ, выделением необходимого целевого финансирования на эксплуатационные нужды, капитальный и текущий ремонты фонда, рациональным использованием материальных ресурсов;

- выполнением в полном объеме организационно-технических мероприятий перед началом отопительного периода, комплекса проверок и испытаний оборудования на функционирование.

2.Работа комиссии по проверке готовности к отопительному периоду.

2.1. Администрация Багаевского сельского поселения организует:

- работу комиссии по проверке готовности к отопительному периоду источников теплоснабжения, тепловых сетей  и в целом теплоснабжающих организаций;

Работа Комиссии осуществляется в соответствии с графиком проведения проверки готовности к отопительному периоду(таблица 2), в котором указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

Таблица 1

График проведения проверки готовности к отопительному периоду

| №№ п/п | Объекты, подлежащие проверке | Количество объектов | Сроки проведения проверки | Документы, проверяемые в ходе проверки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты образования 1.МБОУ Багаевская СОШ №1 2.МБОУ Багаевская СОШ №2 3.МБОУ Багаевская СОШ №3 4.МБДОУ д/с №1 «Тополёк» 5.МБДОУ д/с №2 «Колокольчик» 6.МБДОУ д/с №4 «Берёзка» 7.МБДОУ д/с №33 «Золотой ключик» 8.МБДОУ д/с №34 «Улыбка» 9.МБДОУ д/с №27 «Светлячок» 10.МБУ ДО ДЮСШ 11.МБОУ ДОД ЦДО 12.МБОУ Федуловская СОШ 13.Отдел образования Администрации Багаевского района Ростовской области 14.МБОУДО БАГАЕВСКОЕ ДШИ | 14 | 22-24 августа 2018г. | В соответствии с приложением 4 |
| 2 | Объекты здравоохранения 1.МБУЗ «ЦРБ» 2. ФАП х. Федулов 3.ФАП х. Белянин | 3 | 27 августа 2018г. | В соответствии с приложением 4 |
| 3. | Объекты культуры 1. РДК 2. СДК х. Федулов 3. СДК х. Белянин 4. СДК п. Задонский 5. СДК х. Дачный 6.Центральная библиотека | 6 | 28 августа 2018г. | В соответствии с приложением 4 |
| 4. | Объекты социальной защиты 1. МБУ ЦСО ГПВИ 2.УСЗН 3. Государственное учреждение- Управление Пенсионного фонда РФ В Багаевском районе | 3 | 29 августа 2018г. | В соответствии с приложением 4 |
| 5. | Социально-значимые объекты 1.Багаевский филиал ГУП ТИ РО 2.ОАО « Россельхозбанк» 3.Отдел ЗАГС Администрации Багаевского района 4.Администрация Багаевского района 5. МБУ «Багаевский муниципальный архив документов по личному составу» 6.ФГУП «Почта России» 7. Багаевский «Энергосбыт Ростовэнерго» 8.МУП АПБ 9.УФК по РО | 10 | 30-31 августа 2018г. | В соответствии с приложением 4 |
| 6. | Объекты Правоохранительных органов 1. Отдел МВД Росси по Багаевскому району 2. Управление Федеральной службы судебных приставов по РО | 2 | 31 августа 2018г. | В соответствии с приложением 4 |

При проверке комиссия проверяет выполнение требований, установленных Приложению 4 настоящей Программы проведения проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019г.г.

2.2. В целях проведения проверки комиссия рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по образцу согласно приложению1 к настоящим Правилам.

В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по  образцу согласно приложению 2 к настоящей Программе и выдается Администрацией Багаевского сельского поселения, образовавшей комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

Сроки выдачи паспортов устанавливается не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии.

В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в сроки, установленные в таблице 1 настоящей Программы, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до 15 сентября 2018г., обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

3. Порядок взаимодействия теплоснабжающих  организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения с комиссией.

1.Теплоснабжающие  организации представляют в Администрацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в приложении 3.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

2. Потребители тепловой энергии представляют в теплоснабжающую организацию информацию по выполнению требований по готовности указанных в п. 2, 5, 8 приложения 4. Информацию по выполнению требований, указанных в п. 1, 3, 4, 9, частично п. 10, 15, 17 приложения 4, потребители предоставляют на рассмотрение по требованию комиссии самостоятельно в администрацию.

Теплоснабжающая организация осуществляет допуск в эксплуатацию узлов учета тепловой энергии потребителей, присутствует при испытаниях оборудования тепловых пунктов на плотность и прочность, при проведении гидропневамтической промывке систем теплопотребления теплофикационной водой и проводит осмотр объектов проверки.

Теплоснабжающая организация оформляет Акт проверки готовности к отопительному периоду 2018/2019г.г. потребителей и направляет его в администрацию поселения на рассмотрение комиссии.

Еженедельно теплоснабжающая организация предоставляет в Администрацию поселения сведения по подготовке объектов потребителей к отопительному периоду в виде справки.

Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований готовности в соответствии с п. 2.2 Программы.

Заместитель главы Администрации-

начальник сектора муниципального

хозяйства   Администрации

Багаевского сельского поселения                                          И.В.Владимиров